## Slide 1: TQ-FVM-103USB
TQ_FM_100U_CHEK 1V4F WIN32 使用手冊

## Slide 2: 實機

## Slide 3: 安裝

## Slide 4: 開啟程式
※ 使用系統管理員身分執行

## Slide 5: 程式介面
Label - 基本資訊輸入區
所有欄位內容將自動帶入產出的檢測報告。

## Slide 6: 設定檢驗參數

## Slide 7: 設定畫面/儲存路徑
Notes: 密碼:123456

## Slide 8: 使用步驟 - 1
接上待測物。

## Slide 9: 使用步驟 - 2
撥動 FOCUS，將畫面調整至清晰。

## Slide 10: 使用步驟 - 3
點擊 Test 進行檢驗。

## Slide 11: 使用步驟 - 4
自動產生 PDF 。

## Slide 12: 其他功能
ClearScreen : 清除畫面。(搭配 FreezeTime - Manual 使用)
X200/X400 : 檢測畫面放大比。
SavePic : 儲存目前畫面。